Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

Formularz ofertowy:

| Nazwa wykonawcy / dostawcy |  |
| --- | --- |
| Adres |  |
| NIP |  |
| Nr KRS/ CEIDG |  |
| telefon |  |
| e-mail |  |

Niniejszym, po zapoznaniu się z treścią zapytania ofertowego oraz jego załącznikami w postępowaniu na dostawę SPRZĘTU i WYPOSAŻENIA MEDYCZNEGO

składamy ofertę na realizację przedmiotowego zamówienia.

Oświadczamy, że przedmiot zamówienia wykonamy w zakresie określonym w zapytaniu ofertowym (suma wszystkich pozycji oferty)

| do dnia (należy podać ostatnią datę dostawy) |  |  |
| --- | --- | --- |
| za cenę w PLN: |  |  |
| cena ofertowa netto | zł |  |
| podatek VAT |  | zł |
| cena ofertowa brutto | zł |  |

Słownie złotych brutto Kliknij lub naciśnij tutaj, aby wprowadzić tekst.

#### Zakres 1: Waga z analizatorem masy ciała: 1 sztuka

#### Cechy charakterystyczne:

- Wbudowana waga umożliwiająca precyzyjny pomiar masy ciała w pozycji stojącej;

- Wieloczęstotliwościowy pomiar składu ciała: Umożliwiający dokładną analizę składu ciała, w tym segmentową ocenę poszczególnych partii, takich jak nogi, ramiona i tułów;

- Segmentowa analiza składu ciała: Szczegółowe pomiary masy mięśniowej i zawartości tkanki tłuszczowej, wody-wskaźnik obrzęku w poszczególnych segmentach ciała;

- Drukarka termiczna w zestawie: Umożliwiająca szybki wydruk wyników w języku polskim;

- Oprogramowanie do analizy wyników oraz magazynowania danych;

- Przewodnik głosowy w języku polskim, który ułatwia przeprowadzanie pomiarów;

- Kabel zasilający;

- Kabel łączący podstawę z wyświetlaczem;

- Kabel USB do połączenia urządzenia z komputerem PCL 5 lub nowsze;

- Waga stacjonarna z kolumną: Zapewniająca stabilność podczas pomiarów; kolumna może być odłączona dla łatwego transportu analizatora;

- Waga pacjenta-nie mniej niż 200 kg;

- Wiek badanej osoby; minimum od 5-99 lat;

- Częstotliwość pomiaru minimum: 5, 50 kHz;

- Gwarancja minimum 2 lata;

- Instrukcja obsługi w języku polskim;

- Certyfikat w zakresie urządzeń medycznych, co potwierdza jego bezpieczeństwo i jakość w zastosowaniach medycznych.

| Nazwa przedmiotu zamówienia | ilość | Cena jednostkowa netto w zł | Wartość netto w zł | Podatek vat-stawka | Podatek vat w zł | Wartość brutto w zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Słownie złotych:……………………………………………………………………………….

Przedmiot zamówienia dostarczymy w terminie:……..dni od momentu wyboru oferty.

Okres gwarancji……………………………………….

#### Zakres 2: Holter ciśnieniowy z oprogramowaniem: 1 sztuka

#### Cechy charakterystyczne:

- Rejestrator ABPM;

- Oprogramowanie z kluczem zabezpieczającym;

- Zakres pomiaru: dorosły, pediatryczny (różne rozmiary mankietów) plus łączniki mankietów z przewodem ciśnieniowym;

- Czujnik ciśnienia;

- Okresy pomiarowe: minimum 6;

- Definicja aktywności/snu;

- Tryb pracy: dorosły, pediatryczny;

- Harmonogram rejestracji pomiarów: (podział na aktywność i sen);

- Szybkie rozpoczęcie pracy;

- Współpraca z oprogramowaniem dołączonym do holtera;

- Wewnętrzny zegar czasu rzeczywistego;

- Przyciski zdarzeń;

- Ciśnienie w mankiecie: wartość liczbowa lub graficznie;

- Wyniki pomiarów: ciśnienie skurczowe, rozkurczowe, średnie i HR;

- Wyświetlanie błędów pomiaru w postaci ostrzeżeń i kodów;

- Funkcja testu manometru;

- Funkcja testu szczelności;

- Zasilanie:  baterie;

- Gwarancja minimum 2 lata;

- Instrukcja obsługi w języku polskim;

- Certyfikat w zakresie urządzeń medycznych, co potwierdza jego bezpieczeństwo i jakość 
w zastosowaniach medycznych.

| Nazwa przedmiotu zamówienia | ilość | Cena jednostkowa netto w zł | Wartość netto w zł | Podatek vat-stawka | Podatek vat w zł | Wartość brutto w zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Słownie złotych:……………………………………………………………………………….

Przedmiot zamówienia dostarczymy w terminie:……..dni od momentu wyboru oferty.

Okres gwarancji……………………………………….

#### Zakres 3: Holter EKG z oprogramowaniem: 1 sztuka

#### Cechy charakterystyczne:

- Rejestrator holterowski z wyposażeniem;

- Oprogramowanie z kluczem zabezpieczającym;

- Analiza arytmii pochodzenia komorowego i nadkomorowego;

- Prezentacja wyników w formie trendów w tym trójwymiarowe trendy ST i HRV;

- Rejestracja sygnału EKG 3 odprowadzenia (kabel 4 lub 7 elektrodowy); 12 odprowadzeń (kabel 10 elektrodowy), okres 48 h lub 7 dni;

- Bezprzewodowa komunikacja podgląd przebiegu EKG;

- Detekcja odpięcia elektrody INOP w trybie konfiguracji;

- Pamięć zapis danych EKG na kartę microSDHC;

- zapis danych EKG dołączenie imienia i nazwiska pacjenta;

- Informacja o stanie rejestratora trójkolorowa dioda i sygnalizacja dźwiękowa;

- Sygnalizacja uszkodzonej karty microSDHC, wyczerpanej baterii, INOP;

- Rejestracja sygnału EKG przez okres 24, 48 godzin lub 7 dni;

- Rejestracja dwóch rodzajów zdarzeń;

- Filtr izolinii 0,05 Hz;

- Gwarancja minimum 2 lata;

- Instrukcja obsługi w języku polskim;

- Certyfikat w zakresie urządzeń medycznych, co potwierdza jego bezpieczeństwo i jakość w zastosowaniach medycznych.

| Nazwa przedmiotu zamówienia | ilość | Cena jednostkowa netto w zł | Wartość netto w zł | Podatek vat-stawka | Podatek vat w zł | Wartość brutto w zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Słownie złotych:……………………………………………………………………………….

Przedmiot zamówienia dostarczymy w terminie:……..dni od momentu wyboru oferty.

Okres gwarancji……………………………………….

Zakres 4: Aparat EKG: 2 sztuki

#### Cechy charakterystyczne:

- APARAT EKG posiadający: standard HL7; sieć Wi-Fi; sieć ethernet; wbudowana usługa e-mail; raport PDF; połączenia przewodowe;

- Rejestracja odprowadzeń EKG: 12 standardowych;

- Tryb wydruku: 1, 3, 6 lub 12 przebiegów EKG;

- Drukowanie w układzie standardowym: 1, 3, 6 lub 12 kanałów;

- Rodzaje badań: ręczne, AUTO, automatyczne do schowka, automanual, long;

- Długość zapisu badania automatycznego: od 6 do 30 sekund;

- Drukarka: wbudowana do aparatu;

- Szerokość papieru: 110 - 112 mm;

- Wydruk z bazy pacjentów

- Klawiatura: membranowa alfanumeryczna z przyciskami funkcyjnymi;

- Ustawienia parametrów przebiegów: prędkość, czułość i intensywność wydruku;

- Pamięć: minimalna 10000 pacjentów lub 10000 badań;

- Automatyczna analiza i interpretacja: zgodna z EN 60601-2-51 (baza CSE) - wyniki analizy i interpretacji zależne od wieku i płci pacjenta;

- Bateria: minimum 300 badań automatycznych w trybie pracy akumulatorowej;

- Filtr zakłóceń sieciowych, Filtr zakłóceń mięśniowych, Filtr izolinii;

- Detekcja odpięcia elektrody INOP: niezależna dla każdego kanału;

- Oszczędzanie energii;

- Eksport badań: do pamięci USB, na skrzynkę e-mail Przewodowa komunikacja: sieć LAN lub Internet

- komunikacja: sieć LAN

- Protokół HL7;

- Współpraca HL7 : mMedica, Asseco;

- Archiwizacja badań: na zewnętrznym nośniku (pamięć USB);

- Wyposażenie aparatu w: elektrody przyssawkowe EPP i  elektrody kończynowe klipsowe EKK (dla dzieci i dorosłych) ,

- kabel zasilający;

- Gwarancja minimum 2 lata;

- Instrukcja obsługi w języku polskim;

- Certyfikat w zakresie urządzeń medycznych, co potwierdza jego bezpieczeństwo i jakość w zastosowaniach medycznych.

| Nazwa przedmiotu zamówienia | ilość | Cena jednostkowa netto w zł | Wartość netto w zł | Podatek vat-stawka | Podatek vat w zł | Wartość brutto w zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Słownie złotych:……………………………………………………………………………….

Przedmiot zamówienia dostarczymy w terminie:……..dni od momentu wyboru oferty.

Okres gwarancji……………………………………….

Zakres 5:  Lodówka z monitoringiem temperatury: 1 sztuka

Cechy charakterystyczne:

- Lodówka przeznaczona do przechowywania leków i szczepionek;

- Pojemność lodówki: 500 - 530 l

- Wymiary zewnętrzne: szerokość; 700-720 mm, głębokość: 800 – 820 mm, wysokość: 1900-2000 mm

- Drzwi pełne, skrzydłowe-prawe;

- Kolor obudowy: srebrny (szary), biały;

- Zakres temperatury od 2°C do 8°C;

- Termostat zapobiegający spadkowi temperatury poniżej +2°C;

- Odszranianie automatyczne;

- Automatyczne odparowanie skroplin;

- Komora zamykana na klucz;

- Prosty w obsłudze mikroprocesorowy sterownik temperatury;

- Zewnętrzny wyświetlacz (LED) temperatury panującej w komorze;

- Niski poziom hałasu nie przekraczający 45 dB(A)

- Otwór do wprowadzenia zewnętrznego czujnika;

- Alarm przekroczenia zadanej temperatury- alarmy wizualne i dźwiękowe (wysokiej i niskiej temperatury, niskiego poziomu baterii, awarii zasilania, niedomkniętych drzwi, wysokiej temperatury powietrza);

- Wymuszony obieg powietrza zapewniający równomierny rozkład temperatury w komorze;

- Półki druciane zapewniające swobodny przepływ powietrza w liczbie minimum 6;

- Wyposażenie lodówki w kółka jezdne w zestawie;

- Gwarancja minimum 2 lata;

- Instrukcja obsługi w języku polskim;

- certyfikat w zakresie urządzeń medycznych, co potwierdza jego bezpieczeństwo i jakość w zastosowaniach medycznych.

| Nazwa przedmiotu zamówienia | ilość | Cena jednostkowa netto w zł | Wartość netto w zł | Podatek vat-stawka | Podatek vat w zł | Wartość brutto w zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Słownie złotych:……………………………………………………………………………….

Przedmiot zamówienia dostarczymy w terminie:……..dni od momentu wyboru oferty.

Okres gwarancji……………………………………….

Zakres 6: Kozetka lekarska-drewniana: 1 sztuka

Cechy charakterystyczne:

- Gwarancja minimum 2 lata;

- Instrukcja obsługi w języku polskim;

- Certyfikat w zakresie bezpieczeństwa i jakości w zastosowaniach medycznych;

- Wymiary zewnętrzne: szerokość; 55-61 cm, długość: 170-180 cm, wysokość: 60-65 cm;

- Regulowany zagłówek;

- Maksymalne obciążenie: 200 kg;

- W zestawie uchwyt na papier;

- Kolor tapicerki: krem lub  kość słoniowa (do uzgodnienia w trakcie realizacji zamówienia);

- Tkanina tapicerki: materiał łatwy do mycia i dezynfekcji, (spełniający wymogi do gabinetów lekarskich);

- Kolor drewna: odcienie jasne (do uzgodnienia).

| Nazwa przedmiotu zamówienia | ilość | Cena jednostkowa netto w zł | Wartość netto w zł | Podatek vat-stawka | Podatek vat w zł | Wartość brutto w zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Słownie złotych:……………………………………………………………………………….

Przedmiot zamówienia dostarczymy w terminie:……..dni od momentu wyboru oferty.

Okres gwarancji……………………………………….

Zakres 7: Bilirubinometr: 1 sztuka

Cechy charakterystyczne:

- Gwarancja minimum 2 lata;

- Instrukcja obsługi w języku polskim;

- Certyfikat w zakresie bezpieczeństwa i jakości w zastosowaniach medycznych;

- Nieinwazyjny, przezskórny pomiar bilirubiny – bez pobierania krwi;

- Wynik pomiaru dostępny w ciągu kilku sekund;

- Zakres pomiarowy minimum: 0,0–25,0 mg/dl (0–425 µmol/l);

- Dokładność pomiaru minimum: ±1,5 mg/dl;

- Możliwość przesyłania danych do komputera – oprogramowanie w zestawie;

- Transmisja danych przez port USB do komputera;

- Złącze USB typu A lub USB typu C plus przejściówka z USB typ C na USB typ A (do połączenia z komputerem);

- Pamięć wewnętrzna minimum 100 ostatnich wyników pomiarów;

- Zasilanie: akumulatorowe, z bezpiecznym ładowaniem;

| Nazwa przedmiotu zamówienia | ilość | Cena jednostkowa netto w zł | Wartość netto w zł | Podatek vat-stawka | Podatek vat w zł | Wartość brutto w zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Słownie złotych:……………………………………………………………………………….

Przedmiot zamówienia dostarczymy w terminie:……..dni od momentu wyboru oferty.

Okres gwarancji……………………………………….

Zakres 8: Lampa UV bakterio- i wirusobójcza: 2 sztuki

Cechy charakterystyczne:

- Gwarancja minimum 2 lata;

- Instrukcja obsługi w języku polskim;

- certyfikat w zakresie bezpieczeństwa i jakości w zastosowaniach medycznych;

- zalecana kubatura pomieszczenia dezynfekowanego (przy założeniu pracy urządzenia 24 h/doba) - 100 m3;

- wydajność wentylatora minimum – tryb Turbo UV-C – 230 m3/h;

- niski poziom hałasu-do 40 dB;

- rodzaj lampy UV-C – Sterylizacyjna UV-C λ= 253,7 nm;

- trwałość lamp UV-C – minimum 9000 h;

- filtrowanie powietrza –minimum jednostopniowa;

- rodzaj wentylatora – promieniowy;

- silnik wentylatora w zamkniętej obudowie;

- typ – przepływowy;

- zasilanie – 230 V (AC), 50 Hz;

- rodzaj obudowy – metalowa lub inna łatwa do mycia i dezynfekcji;

- lampa może być włączona w obecności pacjentów i personelu;

- kolor – biały.

| Nazwa przedmiotu zamówienia | ilość | Cena jednostkowa netto w zł | Wartość netto w zł | Podatek vat-stawka | Podatek vat w zł | Wartość brutto w zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Słownie złotych:……………………………………………………………………………….

Przedmiot zamówienia dostarczymy w terminie:……..dni od momentu wyboru oferty.

Okres gwarancji……………………………………….

Zakres 9: Aparat do szybkiej diagnostyki - różne testy w tym CRP: 1 sztuka

Cechy charakterystyczne:

- Przenośny analizator do szybkiej diagnostyki – do stosowania różnych testów w tym CRP, przeznaczony do ilościowego, półilościowego i jakościowego oznaczania parametrów z próbki krwi włośniczkowej, pełnej;

- Analizator powinien współpracować z dedykowanymi testami kasetkowymi – minimum testy CRP                                  oraz D-Dimery i NT-proBNP;

- Wbudowany akumulator litowo – polimerowy – praca bez podłączenia do sieci;

- Złącze USB typu A lub USB typu C plus przejściówka z USB typ C na USB typ A (do połączenia z komputerem);

- osobny port ładowania,

- Gwarancja minimum 2 lata;

- Instrukcja obsługi w języku polskim;

- certyfikat w zakresie bezpieczeństwa i jakości w zastosowaniach medycznych.

| Nazwa przedmiotu zamówienia | ilość | Cena jednostkowa netto w zł | Wartość netto w zł | Podatek vat-stawka | Podatek vat w zł | Wartość brutto w zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Słownie złotych:……………………………………………………………………………….

Przedmiot zamówienia dostarczymy w terminie:……..dni od momentu wyboru oferty.

Okres gwarancji……………………………………….

Zakres 10: Aparat do pomiaru ciśnienia tętniczego krwi, elektroniczny, mankiety w różnych rozmiarach, w tym z kompletem mankietów dla dzieci i dorosłych: 2 sztuki

Cechy charakterystyczne:

- Dwa tryby pracy – w zależności od potrzeby, możliwość wyboru w pełni automatycznego pomiaru oscylometrycznego ciśnienia krwi z funkcją arytmii lub manualny tryb osłuchiwania (przy pomocy stetoskopu);

- Funkcja wykrywania ruchu ciała przy pomiarze automatycznym ;

- Różne rozmiary mankietów w tym dla niemowląt, dzieci, młodzieży, dorosłych i osób otyłych;

- Gwarancja minimum 2 lata;

- Instrukcja obsługi w języku polskim;

- Certyfikat w zakresie bezpieczeństwa i jakości zastosowaniach medycznych.

| Nazwa przedmiotu zamówienia | ilość | Cena jednostkowa netto w zł | Wartość netto w zł | Podatek vat-stawka | Podatek vat w zł | Wartość brutto w zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Słownie złotych:……………………………………………………………………………….

Przedmiot zamówienia dostarczymy w terminie:……..dni od momentu wyboru oferty.

Okres gwarancji……………………………………….

Dodatkowe informacje:

-Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres  30 dni.

-Oświadczamy, że przedmiot zamówienia zostanie wykonany w terminie wskazanym w zapytaniu ofertowym / umowie,

-oferowany sprzęt będzie nowy, nieeksponowany na wystawach lub imprezach targowych, w pełni sprawny, gotowy do pracy oraz będzie odpowiadać standardom jakościowym i technicznym, wynikającym z jego przeznaczenia i funkcji oraz będzie wolny od wad fizycznych i prawnych,

- w przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszą zobowiązujemy się zawrzeć umowę w miejscu i terminie, jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego.

Oświadczamy, że akceptujemy bez zastrzeżeń projekt umowy z załącznikami przedstawiony w zapytaniu ofertowym.

Miejscowość, data, podpis ________________________________________________________________________

Załączniki:

- Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym,

- Oświadczenia o braku wykluczenia z postępowania w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie,

- Klauzula informacyjna